## Kl.280
TROŠKOVNIK S OPISOM PREDMETA NABAVE
Predmet nabave: Potrošni materijal za lasersko razbijanje kamenaca u bubregu i ureteru
Evidencijski broj nabave: 3.3.__./2019
Klasa: 406-01/19-01/280
Red. broj | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (KN) | Ukupno bez PDV-a (KN) | Kataloški broj/oznaka | Proizvođač i zemlja porijekla | Pakiranje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Laser vlakno, promjera 230 mikro metara, duljine 300 cm, višekratno; za upotrebu s postojećim Holmij YAG laserom jačine 35W, spektralne valne duljine 2100 nm. Za Energiju od 2 J, odnosno snage P=20 W, autoklavibilno | kom | 12
2 | Laser vlakno, promjera 365 mikro metara, duljine 300 cm, višekratno; za upotrebu s postojećim Holmij YAG laserom jačine 35W, spektralne valne duljine 2100 nm. Za Energiju od 4 J, odnosno snage P=35 W, autoklavibilno | kom | 24
3 | Laser vlakno, promjera 600mikro metara, duljine 300 cm, višekratno; za upotrebu s postojećim Holmij YAG laserom jačine 35W, spektralne valne duljine 2100 nm. Za Energiju od 4 J, odnosno snage P=35 W, autoklavibilno | kom | 6
4 | Nastavak za fiksiranje laser vlakna u radnom kanalu fleksibilnog fiber uretero-renoskopa, kompatibilna s postojećim fleksibilnim uretero-renoskopom, autoklavibilan | kom | 10
5 | Košarica za ekstrakciju fragmenata bubrežnih kamenaca; sačinjena od nitinola, bez vrha, ravna, promjera 1.9 Fr., duljine 120 cm, košarica promjera 12 mm, kompatibilna s postojećim fleksibilnim uretero-renoskopom, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom | 5
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Sveukupno s PDV-om :
Napomena: Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Rok isporuke iznosi ____ dana od dana zaprimanja narudžbe.
Prije prve uporabe izvršiti će se obvezna edukacija osoblja Naručitelja. Isporučitelj izdaje potvrdu o obavljenoj edukaciji koju ovjeravaju Isporučitelj i Naručitelj
| datum i mjesto |  | MP |  | potpis ovlaštene osobe ponuditelja
Obvezan prilog uz troškovnik s opisom predmeta nabave:
1. katalog i/ili drugi informativni materijali koji se odnosi na tehnički dio ponude kao dokaz koji nedvojbeno potvrđuje usklađenost s opisom predmeta nabave.
2. dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa medicinskih proizvoda na veliko sukladno odredbama članaka 47., 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).
3. dokaz da svi ponuđeni medicinski proizvodi ispunjavaju uvjete za promet/upotrebu medicinskih proizvoda sukladno članku 46. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) odnosno da ponuđeni medicinski proizvodi mogu biti na tržištu odnosno u prometu te se mogu početi upotrebljavati jer ispunjavaju bitne zahtjeve i imaju ocjenu sukladnosti te su označeni oznakom »CE«.