## 1_OHBP KIRURGIJA
1. | HITNI BOLNIČKI PRIJAM - KIRURŠKI
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI KIRURŠKI
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - ODRASLI
1.5. | PROSTORI ZA INTERVENCIJE I OP ZAHVATE
1.6. | DIJAGNOSTIKA - RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
1.7. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a
R.br. | Naziv prostora | m2 | kom. | m2
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI KIRURŠKI
Ulazne sadržaje ("pješački" i za vozila hitne pomoći) odvojiti (kontrolirani prolaz) od ostalih sadržaja OHBP i njihovi putevi ne smiju se križati
1.1.1. | Natkriveni prostor samo za ulaz vozilima hitne medicinske službe
1.1.2. | Ulazni prostor - vjetrobran uz čekaonicu (prostorija 1.2.1.) i prostor za smještaj kolica za transport ležećih i sjedećih pacijenata | 15 | 1 | 15
1.1.3. | Služba sigurnosti - uz čekaonicu (prostorija 1.2.1.) | 5 | 1 | 5
1.1. | UKUPNO: |  |  | 20
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA
1.2.1. | Čekaonica za odrasle pacijente smještena neposredno uz prijamni pult i prostorije za trijažu. Čekaonica ne smije biti izravno povezana s prostorima za zbrinjavanje pacijenata | 60 | 1 | 60
1.2.2. | Prijamni pult s administracijom Prijamni pult mora biti smješten neposredno uz čekaonicu i uz prostorije za trijažu, a površina i oblik prijamnog pulta mora omogućavati laku komunikaciju i rad s pacijentima kao i dobar nadzor nad cijelom čekaonicom i ulazom | 9 | 1 | 9
1.2.3. | Prostorija za razgovor liječnika s rodbinom | 12 | 1 | 12
1.2.4. | Sanitarije za pacijente - muškarci, 2 WC kabine s predprostorom i umivaonicima | 5 | 1 | 5
1.2.5. | Sanitarije za pacijente - žene, 2 WC kabine s predprostorom i umivaonicima | 5 | 1 | 5
1.2.6. | Sanitarije za pacijente s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | 4 | 1 | 4
1.2.7. | Prostorija za trijažu. Smještena neposredno uz prijemni pult (prostorija 1.2.2.) | 16 | 1 | 16
1.2.8. | Prostorija za sredstva i pribor za čišćenje | 6 | 1 | 6
1.2. | UKUPNO: |  |  | 117
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA
*Komunikacija od ulaza do prostorija za politraumu i reanimaciju mora biti jednostavna, brza i lako dostupna ulazu vozilima hitne medicinske službe
1.3.1. | Prostorija za reanimaciju | 20 | 2 | 40 | 20
1.3.2. | Prostorija za nečisto | 3 | 1 | 3
1.3.3. | Prostorija za čisto | 3 | 1 | 3
1.3. | UKUPNO: |  |  | 46
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - ODRASLI
1.4.1. | Prostorije za zbrinjavanje - opservaciju (smještaj i obradu) akutnih pacijenata s 5 ležajeva za odrasle pacijente s nadzornim pultom. Omogućiti vizualni nadzor pacijenata. | 70 | 1 | 70
1.4.2. | Prostorije za zbrinjavanje - opservaciju (smještaj i obradu) subakutnih pacijenata sa 7 ležajeva za odrasle pacijente s nadzornim pultom. Omogućiti vizualni nadzor pacijenata. | 90 | 1 | 90
1.4.3. | Prostorije za zbrinjavanje - opservaciju (smještaj i obradu) subakutnih pacijenata - djece, s 3 ležaja i nadzornim pultom. Omogućiti vizualni nadzor pacijenata. | 40 | 1 | 40
1.4.4. | Prostorija za izolaciju za odrasle | 12 | 1 | 12
1.4.5. | Sanitarni čvor za pacijente, prilagođen za pacijente s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, s tuš-kabinom | 3 | 1 | 3
1.4.6. | Sanitarije za djecu (uz 1.4.3.) s tuš kabinom | 3 | 1 | 3
1.4.7. | Prostorija za nečisto | 3 | 2 | 6
1.4.10. | Prostorija za izljev, opremljena uređajem za izljevanje otpadnih tekućina, pranje i dezinfekciju različitih posuda i pribora | 6 | 1 | 6
1.4.11. | Ambulanta za male zahvate | 30 | 1 | 30
1.4.12. | Prostorija za umrle | 6 | 1 | 6
1.4. | UKUPNO: |  |  | 266
1.5. | PROSTORI ZA INTERVENCIJE I OP ZAHVATE
1.5.1. | GLAVNI PROSTORI - OPERACIJSKE DVORANE S PRATEĆIM PROSTORIMA
~ Opercijske dvorane za hitne operacije
1.5.1.1. | Operacijska dvorana 1 za hitne operacije | 30 | 1 | 30 | 30
1.5.1.2. | Operacijska dvorana 2 za hitne operacije | 30 | 1 | 30
1.5.1.3. | Prostor za anesteziološku pripremu i buđenje pacijenata s dva mjesta (za operacijske dvorane - prostorije 1.5.1.1. i 1.5.1.2.) | 26 | 1 | 26
1.5.1.4. | Priprema medicinskog osoblja - pranje ruku kirurga, prostor opremljen kirurškim koritima, prostor za pripremu instrumenata, broj i raspored prostorija uskladiti s tlocrtnim rješenjem operacijskih dvorana | 12 | 1 | 12
1.5.1.5. | Higijenski propusnik | 3 | 2 | 6
1.5.1.6. | Gipsaonica | 12 | 1 | 12 | 12
1.5.1.7. | Prostor za pohranu sterilnog i anesteziološkog materijala (ormari s policama) | 7 | 1 | 7
1.5.1.8. | Sanitarije za pacijente, 2 WC kabine s predprostorom i umivaonicima | 6 | 1 | 6
1.5.1.9. | Sanitarni čvor za pacijente, prilagođen za pacijente s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, s tuš-kabinom | 4 | 1 | 4
1.5.2. | PROSTORI OSOBLJA
1.5.2.1. | Prostorija za instrumentarke | 10 | 1 | 10
1.5.2.2. | Prostorija za liječnike (kirurg, anesteziolog) | 10 | 2 | 20
1.5.2.3. | Prostorija za dežurnog specijalista | 10 | 1 | 10
1.5.2.4. | Prostorija za dežurne medicinske sestre | 10 | 1 | 10
1.5.3. | PROSTORI ZA INSTALACIJE OP. BLOKA
Napomena: Površine pretpostavljene za fazu programiranja, stvarne površine će proizaći iz projektnih rješenja za pojedine vrste instalacija
1.5.3.1. | Prostorija za elektroormare, komunikacijski ormar - informatičku podršku | 6 | 1 | 6
1.5.3.2. | Prostorija za UPS | 5 | 1 | 5
1.5. | UKUPNO |  |  | 194
1.6. | DIJAGNOSTIKA - RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
1.6.1. | RTG snimaonica | 30 | 1 | 30
1.6.2. | Kontrolna soba uz RTG | 12 | 1 | 12
1.6.3. | Prostor za očitavanje nalaza | 10 | 1 | 10
1.6.4. | Prostorija za dežurnog liječnika | 10 | 1 | 10
1.6. | UKUPNO |  |  | 62
1.7. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a
1.7.1. | Boravak osoblja s čajnom kuhinjom | 24 | 1 | 24
1.7.2. | Garderobe osoblja - muškarci, sa sanitarnim čvorom (tuš, WC) | 10 | 1 | 10
1.7.3. | Garderobe osoblja - žene sa sanitarnim čvorom (tuš, WC) | 10 | 1 | 10
1.7.4. | Garderobe osoblja-napomena: Garderobe planirati modularno iz više manjih prostorija radi fleksibilnosti raspodjele po spolu prema stvarnim budućim potrebama
1.7.5. | Sanitarni čvor za osoblje - muškarci, WC, umivaonik, tuš-kabina | 6 | 1 | 6
1.7.6. | Sanitarni čvor za osoblje - žene, WC, umivaonik, tuš-kabina | 6 | 1 | 6
1.7. | UKUPNO |  |  | 56
REKAPITULACIJA - OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI KIRURŠKI |  |  | 20
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA |  |  | 117
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA |  |  | 46
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - ODRASLI |  |  | 266
1.5. | PROSTORI ZA INTERVENCIJE I OP ZAHVATE |  |  | 194
1.6. | DIJAGNOSTIKA - RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA |  |  | 62
1.7. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a |  |  | 56
| UKUPNO NETTO: |  |  | 761

## 2_OHBP INTERNO
1. | HITNI BOLNIČKI PRIJAM - INTERNI
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI INTERNI
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - ODRASLI
1.5. | DIJAGNOSTIKA I ENDOSKOPIJA
1.6. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a
R.br. | Naziv prostora | m2 | kom. | m2
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI INTERNI
Ulazne sadržaje ("pješački" i za vozila hitne pomoći) odvojiti (kontrolirani prolaz) od ostalih sadržaja OHBP i njihovi putevi ne smiju se križati
1.1.1. | Natkriveni prostor samo za ulaz vozilima hitne medicinske službe
1.1.2. | Ulazni prostor za individualne ("pješačke") dolaske - vjetrobran uz čekaonicu (prostorija 1.2.1.) i prostor za smještaj kolica za transport ležećih i sjedećih pacijenata | 18 | 1 | 18
1.1. | UKUPNO: |  |  | 18
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA
1.2.1. | Čekaonica za odrasle pacijente smještena neposredno uz prijamni pult i prostorije za trijažu. Čekaonica ne smije biti izravno povezana s prostorima za zbrinjavanje pacijenata | 40 | 1 | 40
1.2.2. | Prijamni pult s administracijom Prijamni pult mora biti smješten neposredno uz čekaonicu i uz prostorije za trijažu, a površina i oblik prijamnog pulta mora omogućavati laku komunikaciju i rad s pacijentima kao i dobar nadzor nad cijelom čekaonicom i ulazom | 8 | 1 | 8
1.2.3. | Prostorija za razgovor liječnika s rodbinom | 5 | 1 | 5
1.2.4. | Sanitarije za pacijente - muškarci, 2 WC kabine s predprostorom i umivaonicima | 6 | 1 | 6
1.2.5. | Sanitarije za pacijente - žene, 2 WC kabine s predprostorom i umivaonicima | 6 | 1 | 6
1.2.6. | Sanitarije za pacijente s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | 5 | 1 | 5
1.2.7. | Prostorija za lijekove, sterilni materijal, medicinski materijal, potrošnog medicinskog materijala i pokretne opreme | 12 | 1 | 12
1.2.8. | Prostorija za trijažu. Smještena neposredno uz prijemni pult (prostorija 1.2.2.) | 16 | 1 | 16
1.2. | UKUPNO: |  |  | 98
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA
*Komunikacija od ulaza do prostorija za politraumu i reanimaciju mora biti jednostavna, brza i lako dostupna ulazu vozilima hitne medicinske službe
1.3.1. | Prostorija za reanimaciju | 20 | 2 | 40
1.3.2. | Prostorija za nečisto | 3 | 2 | 6
1.3.3. | Prostorija za čisto | 6 | 1 | 6
1.3. | UKUPNO: |  |  | 52
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - ODRASLI
1.4.1. | Prostorije za zbrinjavanje - opservaciju (smještaj i obradu) akutnih pacijenata s 5 ležajeva za odrasle pacijente s nadzornim pultom. Omogućiti vizualni nadzor pacijenata. | 70 | 1 | 70
1.4.2. | Prostorije za zbrinjavanje - opservaciju (smještaj i obradu) subakutnih pacijenata s 9 ležajeva za odrasle pacijente s nadzornim pultom. Omogućiti vizualni nadzor pacijenata. | 100 | 1 | 100
1.4.3. | Prostorija za izolaciju za odrasle | 12 | 1 | 12
1.4.4. | Prostorija za pranje pacijenata | 12 | 1 | 12
1.4.5. | Sanitarije za pacijente s umivaonikom prilagođeno za invalide | 4 | 1 | 4
1.4.6. | Ambulanta za preglede | 12 | 2 | 24
1.4. | UKUPNO: |  |  | 222
1.5. | DIJAGNOSTIKA I ENDOSKOPIJA
1.5.1. | Ambulanta za endoskopiju | 26 | 1 | 26
1.5.2. | Prostor za pranje i dezinfekciju endoskopa | 2 | 1 | 2
1.5. | UKUPNO |  |  | 28
1.6. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a
1.6.1. | Soba voditelja s prostorom za tajnicu | 15 | 1 | 15
1.6.2. | Soba glavne sestre | 12 | 1 | 12
1.6.3. | Soba dežurnog liječnika s TWC | 8 | 1 | 8 | djeca??
1.6.4. | Boravak osoblja s čajnom kuhinjom | 12 | 1 | 12
1.6.5. | Garderobe osoblja-napomena: Garderobe planirati modularno iz više manjih prostorija radi fleksibilnosti raspodjele po spolu prema stvarnim budućim potrebama
1.6.6. | Garderobe osoblja - muškarci, s 2 sanitarna čvora (tuš, WC) | 14 | 1 | 14
1.6.7. | Garderobe osoblja - žene s 2 sanitarna čvora (tuš, WC) | 14 | 1 | 14
1.6. | UKUPNO |  |  | 48
REKAPITULACIJA - OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI INTERNI |  |  | 18
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA |  |  | 98
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA |  |  | 52
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - ODRASLI |  |  | 222
1.5. | DIJAGNOSTIKA I ENDOSKOPIJA |  |  | 28
1.6. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a |  |  | 48
| UKUPNO NETTO: |  |  | 466

## 3_OHBP DJEČJE
1. | HITNI BOLNIČKI PRIJAM - HITNI DJEČJI
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI DJEČJI
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA -DJECA
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - DJECA
1.5. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a
R.br. | Naziv prostora | m2 | kom. | m2
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI DJEČJI
Ulazne sadržaje ("pješački" i za vozila hitne pomoći) odvojiti (kontrolirani prolaz) od ostalih sadržaja OHBP i njihovi putevi ne smiju se križati
1.1.1. | Natkriveni prostor samo za ulaz vozilima hitne medicinske službe
1.1.2. | Ulazni prostor za individualne ("pješačke") dolaske - vjetrobran uz čekaonicu (prostorija 1.2.1.) i prostor za smještaj kolica za transport ležećih i sjedećih pacijenata | 12 | 1 | 12
1.1. | UKUPNO: |  |  | 12
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA
1.2.1. | Čekaonica za djecu smještena neposredno uz prijamni pult. Čekaonica ne smije biti izravno povezana s prostorima za zbrinjavanje pacijenata | 30 | 1 | 30
1.2.2. | Prijamni pult s administracijom Prijamni pult mora biti smješten neposredno uz čekaonicu i uz prostorije za trijažu, a površina i oblik prijamnog pulta mora omogućavati laku komunikaciju i rad s pacijentima kao i dobar nadzor nad cijelom čekaonicom i ulazom | 8 | 1 | 8
1.2.3. | Sanitarije za djecu odvojeno po spolu, 2 WC kabine s predprostorom i umivaonicima | 5 | 2 | 10
1.2.4. | Sanitarije za pacijente s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | 4 | 1 | 4
1.2.5. | Prostor za majke i dojenčad | 4 | 1 | 4
1.2. | UKUPNO: |  |  | 56
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA -DJECA
*Komunikacija od ulaza do prostorija za politraumu i reanimaciju mora biti jednostavna, brza i lako dostupna ulazu vozilima hitne medicinske službe
1.3.1. | Prostorija za reanimaciju | 20 | 1 | 20
1.3.2. | Prostorija za nečisto | 4 | 1 | 4
1.3. | UKUPNO: |  |  | 24
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - DJECA
1.4.1. | Prostorije za zbrinjavanje - opservaciju (smještaj i obradu) akutnih i subakutnih pacijenata s 3 ležaja za djecu s nadzornim pultom te sanitarnim čvorom s tuš-kabinom. Omogućiti vizualni nadzor pacijenata. | 40 | 1 | 40
1.4.2. | Prostorija za izolaciju za djecu | 8 | 1 | 8
1.4. | UKUPNO: |  |  | 48
1.5. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a
1.5.1. | Soba dežurnog liječnika s TWC | 12 | 1 | 12
1.5. | UKUPNO |  |  | 12
REKAPITULACIJA - OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
1.1. | ULAZNI SADRŽAJI - HITNI DJEČJI |  |  | 12
1.2. | PROSTORI ZA PRIJAM PACIJENATA |  |  | 56
1.3. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE - REANIMACIJU PACIJENATA -DJECA |  |  | 24
1.4. | PROSTORI ZA ZBRINJAVANJE AKUTNIH I SUBAKUTNIH PACIJENATA - DJECA |  |  | 48
1.5. | DODATNI PRATEĆI PROSTORI OHBP-a |  |  | 12
| UKUPNO NETTO: |  |  | 152