## Solari 2020
Servis solara 2020
Troškovnik servisa solarnih kolektora za PTV KBC SPLIT
r.b. | opis stavke | mjera | količina | jed.cijena | iznos
1 | Zamjena puknutog pločastog kolektora Viessmann vitosol 200-FM na poziciji kotlovnice Firule. U cijenu uključiti potreban spojni materijal za kolektor marke Viessmann
| Kolektor nabavlja investitor | kom. | 1
2 | Godišnji servis sa čišćenjem kompletnih solarnih polja na Firulama i Križinama
| Firule - 289 m2 | kompl. | 1
| Križine 50,2 m2 | kompl. | 1
3 | Godišnji servis Solarne stanice Solex Mega - Kaskada TW na Firulama
|  | kom. | 1
4 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića 1/2 "proizvod kao CALEFFI - s nepovratnim ventilom ili jednakovrijedan, ___________________________________
|  | kom. | 20
5 | Nadopuna solarnog polja na lokaciji Firule sa mješavinom vode i glikola (daje investitor), te provjera tem smrzavanja na obje lokacije.
|  | kpl | 1
6 | Provjera rada sustava primara i sekundara solatne stanice na lokaciji Križine sa umjeravanjem sigurnosnog ventila ekspazione posude.
|  | kpl | 1
UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO: