## Sheet1
TROŠKOVNIK s opisom predmeta nabave
Predmet nabave: Namještaj izrađen po mjeri
Evidencijski broj: 20.2.6./2020
| Opis | kom | kn/kom bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
Stavke 1-15 Centralni laboratorij Firule, Spinčićeva 1
1. | Stol kutni 215X150 / 70 / 80 | 1
PLOČA IT 25MM SIVA ILI BIJELA „L”OBLIKA IZ JEDNOG DIJELA, KANT ABS, NOGE METALNE „T” PROFIL SIVE SA MOGUČNOŠĆU PROVODA KABLOVA, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
2. | Stol kutni 155X145 / 70 / 80 | 1
PLOČA IT 25MM SIVA ILI BIJELA „L” OBLIKA IZ JEDNOG DIJELA, KANT ABS, NOGE METALNE „T” PROFIL SIVE S MOGUČNOŠĆU PROVODA KABLOVA, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
3. | Polica 142 / 40 / 35 | 1
VJEŠANJE NA ZID, IT18MM SIVA ILI BIJELA, KANT ABS, S TRI POLJA PO DULJINI
4. | Polica 150 / 40 / 35 | 1
VJEŠANJE NA ZID, IT18MM SIVA ILI BIJELA, KANT ABS, S TRI POLJA PO DULJINI
5. | Zatvoreni element sa ugrađenim sudoperom (korito i ocjeđivač), vodootporna radna ploha 300 / 70 / 80 | 1
DONJI I GORNJI ELEMENTI U DULJINI 300 CM BIJELI ILI SIVI IVERAL, SUDOPER S OCJEĐIVAČEM, ZIDNA LAJSNA, ALU SOKL, RADNA PLOČA 36MM , 1 DONJI ELEMENT S LADICAMA OSTALI SAVRATIMA ,VISINA DONJIH 80 CM, GORNJIH 60 CM, MJEŠALICA, SVE OD IVERALA 18 MM, LEĐA ELEMENATA IT 08MM, RADNA PLOČA IT36-38MM VLAGOOTPORNA
6. | Stol 194 / 90 / 80 (pojačan zbog analizatora) | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 88 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
7. | Stol 244 / 90 / 80 (pojačan zbog analizatora) | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 88 H CM SA VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
8. | Otvoreni element na nogicama s povišenom bočnom i zadnjom stranicom (jedna polica po sredini elementa 170 / 80 / 80 | 1
ELEMENT IZRAĐEN OD IT18MM, KANT ABS, SIVI ILI BIJELI, IZGLED DOGOVORITI NA IZMJERI
9. | Stol kutni 197 x 155 / 70 x 60 / 80 - vidi sliku u prilogu | 1
PLOČA IT 25MM SIVA ILI BIJELA „L”OBLIKA IZ JEDNOG DIJELA , KANT ABS , NOGE METALNE „T” PROFIL SIVE SA MOGUČNOŠĆU PROVODA KABLOVA, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
10. | Ladičar na kotačičima širine 50 cm - tri ladice (bez ključa) | 4
MATERIJAL IT 18MM , VODILICE METABOX, RUČKICE ALU SIVE, KOTAČIĆI S MOGUČNOŠĆU KOČENJA, BOJA SIVA ILI BIJELA
11. | Polica 130 / 40 / 35 | 1
VJEŠANJE NA ZID, IT18MM SIVA ILI BIJELA, KANT ABS, S TRI POLJA PO DULJINI
12. | Stol s povišenom bočnom i zadnjom stranicom 180 / 60 / 80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 80 H CM S VEZNIKOM, S TRI STRANE POTREBNA OGRADITI PLOČU NA VISINI 10 CM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
13. | Otvoreni poličar 79 / 39 / 214 (6 polica podesivih po visini ) | 1
OTVORENI ORMAR 79X39X214HH, IT18MM, KANT RT.MEL., LEĐA IT 08MM, NOGICE S MOGUĆNOŠĆU NIVELACIJE H10 CM ALU, 6 POLICA PO VISINI – RASTER, BOJE SIVA ILI BIJELA
14. | Ormar 79 / 66 / 214 ( 6 polica podesivih po visini) | 1
OTVORENI ORMAR 79X6X214HH, IT18MM, KANT RT.MEL., LEĐA IT 08MM, NOGICE S MOGUĆNOŠĆU NIVELACIJE H10 CM ALU, 6 POLICA PO VISINI – RASTER, BOJE SIVA ILI BIJELA
15. | Stol 155/ 78 / 80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 80 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
Stavke 16-28 Centralni laboratorij Križine, Šoltanska 1
16. | Stol 320 / 110 / 80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 80 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
17. | Ladičar na kotačićima širine 60 (mogu ispod stola, tri ladice, bez ključa) | 7
MATERIJAL IT 18MM, VODILICE METABOX, RUČKICE ALU SIVE, KOTAČIĆI S MOGUČNOŠĆU KOČENJA, BOJA SIVA ILI BIJELA
18. | Stol 230 / 90 / 80 (pojačan zbog analizatora) | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 88 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
19. | Stol 170/137/80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 88 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
20. | Otvoreni ormarić 137/30/50 ( jedna polica po sredini) | 1
OTVORENI ELEMENT 137X30X50H, IT18MM, KANT RT.MEL., LEĐA IT 08MM, NOGICE S MOGUĆNOŠĆU NIVELACIJE H10 CM ALU, 1 POLICA PO SREDINI, BOJE SIVA ILI BIJELA
21. | Stol 120/80/80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 88 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
22. | Stol 170/136/80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT25MM, KANT ABS, POSTOLJE ALU SIVO PROFIL 4X4/ 88 H CM S VEZNIKOM, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
23. | Otvoreni ormarić 136/30/50 s jednom policom po sredini | 1
OTVORENI ELEMENT 136X30X50H, IT18MM, KANT RT.MEL., LEĐA IT 08MM, NOGICE S MOGUĆNOŠĆU NIVELACIJE H10 CM ALU, 1 POLICA PO SREDINI, BOJE SIVA ILI BIJELA
24. | Ormar otvoreni 80/50/200 s podesivom visinom polica | 1
OTVORENI ORMAR 80X50X200H, IT18MM, KANT RT.MEL., LEĐA IT 08MM, NOGICE S MOGUĆNOŠĆU NIVELACIJE H10 CM ALU, 5 POLICA PO VISINI – RASTER, BOJE SIVA ILI BIJELA
25. | Radna ploha 630/80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS ZA POSTOJEĆE POSTOLJE IZRAĐENA IZ VIŠE DIJELOVA – DIMENZIJE POJEDINOG DIJELA PRILAGODITI POSTOLJU, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm na dva mjesta
26. | Radna ploha 250/112/84 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS ZA POSTOJEĆE POSTOLJE IZRAĐENA IZ VIŠE DIJELOVA – DIMENZIJE POJEDINOG DIJELA PRILAGODITI POSTOLJU, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
27. | Radna ploha 634/80 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI, IT36MM, KANT ABS ZA POSTOJEĆE POSTOLJE IZRAĐENA IZ VIŠE DIJELOVA – DIMENZIJE POJEDINOG DIJELA PRILAGODITI POSTOLJU, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm na dva mjesta
28. | Radna ploha 193/70 | 1
PLOČA VLAGOOTPORNI IVERAL BIJELI ILI SIVI , IT36MM, KANT ABS ZA POSTOJEĆE POSTOLJE IZRAĐENA IZ VIŠE DIJELOVA – DIMENZIJE POJEDINOG DIJELA PRILAGODITI POSTOLJU, s otvorom za kablove na ploči stola u sivoj boji promjera 8 cm
UKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO:
Napomena:
Prije izrade odabrani ponuditelj obvezan je kontrolirati dimenzije navedene u specifikaciji na licu mjesta.
naziv i ovjera ponuditelja