## List1
B. TROŠKOVNIK - PRILOG 2
Predmet nabave: Rasvjetna tijela, elemnti i izvori svjetla
Evidencijski broj nabave: 5.2.2./2020.
Klasa: 406-01/20-01/90
Redni broj | Opis |  | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupno bez PDV-a (kn) | Kataloški broj/oznaka | Proizvođač i zemlja porijekla
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8
1 | Fluo cijev T8 15W, 6500 K |  | kom | 25
2 | Fluo cijev T8 18W, 6500 K |  | kom | 75
3 | Fluo cijev T8 30W, 6500 K |  | kom | 5
4 | Fluo cijev T8 36W, 6500 K |  | kom | 100
5 | Fluo cijev T8 54W, 6500 K |  | kom | 5
6 | Fluo cijev T5 13W, 6500 K |  | kom | 5
7 | Fluo cijev T5 14W, 6500 K |  | kom | 40
8 | Fluo cijev T5 21W, 6500 K |  | kom | 5
9 | Fluo cijev T5 24W, 6500 K |  | kom | 125
10 | Fluo cijev T5 39W, 6500 K |  | kom | 55
11 | Fluo cijev T5 54W, 6500 K |  | kom | 25
12 | Fluo cijev T5 80W, 6500 K |  | kom | 20
13 | Starter za fluo cijevi SF-2,4 - 24W |  | kom | 40
14 | Starter za fluo cijevi SF-8,4 - 65W |  | kom | 80
15 | Štedna žarulja dvopinska PL-C 7W G24,6500 K |  | kom | 5
16 | Štedna žarulja dvopinska PL-C 18W G24,6500 K |  | kom | 20
17 | Štedna žarulja dvopinska PL-C 26W G24,6500 K |  | kom | 20
18 | Štedna žarulja četveropinska PL-C 18W G24,6500 K |  | kom | 80
19 | Štedna žarulja četveropinska PL-C 26W G24,6500 K |  | kom | 40
20 | Štedna žarulja četveropinska PL-C 32W G24,6500 K |  | kom | 5
21 | Štedna žarulja četveropinska PL-C 42W G24,6500 K |  | kom | 5
22 | Žarulja četveropinska PL-Q 28W, 6500 K |  | kom | 5
23 | LEDspot LV G53,AR111, 12V, 11W, 3000K |  | kom | 30
24 | Elektronska prigušnica 4x18W |  | kom | 5
25 | Elektronska prigušnica 1x36W dimabilna +/- 10W |  | kom | 5
26 | Elektronska prigušnica 2x 36W dimabilna +/- 10V |  | kom | 5
27 | Elektronska prigušnica 4X24W |  | kom | 5
28 | Elektronska prigušnica 1x80W |  | kom | 20
29 | Elektronska prigušnica 2x80W |  | kom | 20
30 | LED driver za LED panel od 36W, ulazni napon 175-265V, 50/60 hz, izlazni napon 36-48V DC, 1000mA +/- 5%, kao OPTONICA Model 36W |  | kom | 10
31 | LED žarulja E27, A65, 8W, 4000K |  | kom | 305
32 | LED žarulja E14, A37, 6W, 6500K |  | kom | 15
33 | LED Cijev T5 8W 60cm, 230VAC, 6500K |  | kom | 30
34 | LED Cijev T5 16W 120cm, 230VAC, 6500K |  | kom | 5
35 | LED panel 40W, 230VAC, dimenzija 600x600 mm |  | kom | 5
36 | LED žarulja E27 grlo, 14W, 220-240V, 1521 1m, 4000K, Ra >80, dimenzija 120x60 mm, vijek trajanja 15.000 sati, jamstvo 3 godine, tipa kao OSRAM LEDPCLA 100 14W |  | kom | 250
37 | LED cijev T8 8W, 100-240V, 6500 K, 800lm, 8W, 50/60 Hz, 100mA, dimenzije 600x28 mm, grlo G13, vijek trajanje 40.000 sati i jamstvo 3 godine, energetski razred A+, tip kao General Electric LED BP cijev Ge 60cm T( 865 800lm 8W 240V G13 |  | kom | 250
38 | Led cijev T8 14.5W, 100-240V, 6500K, 1650lm, 14.5W, 50/60 Hz, 170mA, dimenzije 1200x28 mm, grlo G13, vijek trajanja 40.000 sati i jamstvo 3 godine, energetski razred A+, tip kao General Electric LED VG cijev GE 120 cm T8 865 1650lm 14.5 W, 240V G13 |  | kom | 350
39 | LED cijev T8 45 cm, 230V, jednostrano napajanje |  | kom | 70
40 | Fluo cijev Circline 32W, G10q, C-T9, 3000K |  | kom | 15
41 | LED reflektor za vanjsku motažu 20W sa senzorom |  | kom | 5
42 | LED reflektor 10W |  | kom | 5
43 | Porculansko grlo E27 |  | kom | 20
44 | Porculansko grlo E14 |  | kom | 15
45 | Porculansko grlo E27 s kutnikom |  | kom | 10
46 | Porculansko grlo E14 s kutnikom |  | kom | 10
47 | LED panel okrugli f 110, 6W, ugradni, 230VAC |  | kom | 5
48 | LED vodotijesna svjetiljksa 2x10W, T8, 60cm, 6500K |  | kom | 10
49 | LED vodotijesna svjtiljka 2x 18W, T8, 120 cm, 6500K |  | kom | 10
50 | Detektor pokreta stropni 360° ,12 m |  | kom | 5
51 | Detektor pokreta zidni 180°, 12m |  | kom | 5
52 | Luksomat/foto ćelija 10A |  | kom | 2
53 | Grlo G13 za fluo cijev T5 |  | kom | 20
54 | Grlo G13 za fluo cijev T8 |  | kom | 20
55 | Adapter grlo G24-E27 |  | kom | 40
56 | LED svjetiljka iznad ogledala s prekidačem, 60 cm |  | kom | 20
57 | Panik svjetiljka s vlastitom autonomijom, 8W, 3h, 230V i piktogramom |  | kom | 5
58 | Fluo cijevi od 8W panik svjetiljke T5 |  | kom | 30
59 | Plafonjera 1xE27 bez žarulje, bijela opal, sa zaokretnimmehanizmom pričvršćenja kape, kao Luna Optima 1 ili jednakovrijedno |  | kom | 5
60 | Žarulja štedna za E40 grlo od 125 W |  | kom | 5
61 | Žarulja HQI-E za E40 grlo od 400W |  | kom | 5
62 | Nadogradna svjetiljka dužine 1250 mm, širine 220 mmi visine 66mm sa 2x T8 LED cijevi i sa sjajnim paraboličnim rasterom. |  | kom | 2
63 | Nadogradna svjetiljka dužine 635mm, širine 360 mm sa 1xT8 LED cijevi i sa sjajnim paraboličnim rasterom |  | kom | 3
Obvezan prilog uz troškovnik s opisom predmeta nabave:
1. Financijska ponuda u izvorniku otisnuta na memorandumu ponuditelja, na hrvatskom jeziku, razrađena isključivo na temelju opisa predmeta nabave, s nedvojbenim opisom svih ponuđenih stavki, proizvođačkim trgovačkim nazivljem, šiframa/kataloškim brojevima i količinama, navodom o proizvođaču i zemlji porijekla, jediničnim cijenama i ukupnom cijenom za predmet nabave, jamstvenom roku i ovlaštenom serviseru, potvrđena potpisom ovlaštene osobe ponuditelja, kao uvjet prihvatljivosti ponude. 2. Katalog i/ili drugi informativni materijali koji se odnosi na tehnički dio ponude kao dokaz koji nedvojbeno potvrđuje usklađenost s opisom predmeta nabave.
|  | _________________________ |  | M.P. | ___________________________________
|  | Mjesto i datum |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja