## Grupa 1
KL 188. Troškovnik
Redni broj | OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Godišnja količina (u jed mjere) | Jedin. cijena u kn/jed mjere (bez PDV-a) | Ukupno kn (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Tvornički naziv | Kataloški broj | Pakiranje | Proizvođač, model i zemlja porijekla
1 | Test koji u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 15 virusa i 4 najznačajnih bakterija iz brisa nazofarinksa (uključujući B.parapertussis, SARS-CoV-2 i MERS Coronavirus) unutar 50 minuta - nested multipleks PCR, CE/IVD i FDA | test | 12
2 | Test koji unutar 60 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 22 patogena iz uzorka stolice (virusi, bakterije i paraziti) - nested multipleks PCR, CE/IVD i FDA | test | 12
3 | Test koji unutar 60 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 30 patogena (bakterije i gljive) i 10 klinički značajnih mehanizama rezistencije (minimalno vanA/B, CTX-M, mecA/C, MREJ, mcr-1, VIM, OX-48, IMP i KPC) iz pozitivne hemokulture - nested multipleks PCR, CE/IVD i FDA | test | 18
4 | Test koji unutar 60 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 14 najčešćih uzročnika (bakterije i virusi) meningitisa i encefalitisa iz likvora - nested multipleks PCR, CE/IVD i FDA | test | 30
5 | Test koji unutar 60 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju uzorčnika pneumonija (bakterije i virusi) iz sputuma, aspirata i BALa; semikvantitativna detekcija minimalno 15 bakterija, kvalitativna detekcija minimalno 10 patogena i detekcija minimalno 7 gena rezistencije (uključujući CTX-M, mecA/C, MREJ, IMP, KPC, OXA-48, VIM) - nested multipleks PCR, CE/IVD i FDA | test | 30
6 | Mjesečni najam za multiparametrijski nested PCR uređaj | dan | 365
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO:
Važna napomena :
Odabrani ponuditelj obavezan je dati u najam multiparametrijski nested PCR uređaj za brzu (unutar sat vremena) i istovremenu detekciju velikog broja patogena i mehanizama rezistencije iz pojedinačnog uzorka.
Na uređaju će se koristiti navedeni potrošni materijal naveden pod stavkama 1-5.
Ponuditelj je obvezan nuditi potrošni materijal i opremu sa odgovarajućim CE certifikatom.
Uređaj mora biti 2018. ili 2019. godište
Naziv i sjedište ponuditelja: