## Sheet1
Održavanje sterilizatora, autoklava, dezinfektora i blateksa
1. Usluge održavanja parnih sterilizatora
R. br. | Opis | Planiran broj god. servisa | JMJ | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a (stupac 5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Redovni servis sterilizatora Cisa 1113, komada 1 u Centralnoj sterilizaciji, uključivo: | 2
| - silikonska brtva vrata 6/9 |  | kom | 4
| - apsolutni filter zraka |  | kom | 1
| - sitni potrošni materijal |  | komplet | 2
| - sati rada servisera |  | h | 4
Trošak po servisu UKUPNO:
Trošak za 2 servisa godišnje:
2 | Redovni servis sterilizatora Getinge HS 66 komada 1 u Centralnoj sterilizaciji, uključivo: | 2
| - silikonska brtva vrata HS 66 |  | kom | 4
| - apsolutni filter zraka |  | kom | 1
| - sitni potrošni materijal |  | komplet | 2
| - sati rada servisera |  | h | 4
Trošak po servisu UKUPNO:
Trošak za 2 servisa godišnje:
3 | Redovni servis sterilizatora Getinge HS 33, uključivo komada 2: | 2
| - silikonska brtva vrata HS 33 |  | kom | 2
| - apsolutni filter zraka |  | kom | 1
| - sitni potrošni materijal |  | komplet | 2
| - sati rada servisera |  | h | 4
Trošak po servisu UKUPNO:
Trošak za 2 servisa godišnje:
4 | Redovni servis sterilizatora Getinge HS 22 komada 2, uključivo: | 1
| - silikonska brtva vrata HS22 |  | kom | 1
| - apsolutni filter zraka |  | kom | 1
| - sitni potrošni materijal |  | komplet | 1
| - sati rada servisera |  | h | 3
Trošak godišnjeg održavanja SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0
2. Usluge održavanja uređaja za pranje i dezinfekciju instrumenata
R. br. | Opis | Planiran broj god. servisa | JMJ | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a (stupac 5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Redovni servis uređaja za pranje i dezinfekciju instrumenata Getinge 46-4 komada 2, uključivo: | 1
| - silikonska brtva vrata |  | kom | 1
| - apsolutni filter zraka HEPA |  | kom | 1
| - sitni potrošni materijal |  | komplet | 1
| - sati rada servisera |  | h | 4
Trošak godišnjeg održavanja SVEUKUPNO:
3. Usluge održavanja uređaja za pranje i dezinfekciju noćnih posuda
R. br. | Opis | Planiran broj god. servisa | JMJ | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a (stupac 5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Redovni servis uređaja za pranje noćnih posuda Arjo Tornado komada 2, uključivo: | 1
| - brtva vrata |  | komplet | 1
| - sitni potrošni materijal |  | komplet | 1
| - sati rada servisera |  | h | 3
Trošak godišnjeg održavanja SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0
4. Usluge održavanja uređaja za zavarivanje folija
R. br. | Opis | Planiran broj god. servisa | JMJ | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a (stupac 5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Redovni servis uređaja za zavarivanje folija Hawo komada 3, uključivo: | 1
| - teflonska traka |  | kom | 2
| - tinta pisača |  | kom | 1
| - sati rada servisera |  | h | 3
Trošak godišnjeg održavanja SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0
REKAPITUALCIJA | [5 empty] | IZNOS
VRSTE uređaja |  |  |  |  | broj servisa
1. Usluge održavanja parnih sterilizatora |  |  |  |  | 2 | 0
2. Usluge održavanja uređaja za pranje i dezinfekciju instrumenata |  |  |  |  | 1 | 0
3. Usluge održavanja uređaja za pranje i dezinfekciju noćnih posuda |  |  |  |  | 1 | 0
4. Usluge održavanja uređaja za zavarivanje folija |  |  |  |  | 1 | 0
SVEUKUPNO kn | [5 empty] | 0