## GRUPA 1.
406-01/21-01/283
Potrošni materijal za manje invazivnu laparokirurgiju
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne godišnje potrebe | Jedinična cijenaPDV-a | Ukupno bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Sveukupno s PDV-om | Kataloški broj | Pakiranje | Proizvođač i zemlja porijekla
1 | Višekratna kanila za sukciju i irigaciju s rupom, promjera 3 mm, duljine minimalno 32 cm | kom | 1
2 | Kanila troakara, promjera 3 mm, duljine 75 mm | kom | 4
3 | Drška za disektore, izrađene od PEEK materijala, promjer 3 mm | kom | 1
4 | Drška za škarice, izrađene od PEEK materijala promjer 3 mm | kom | 1
5 | Drška za disektore, izrađene od PEEK materijala, sa kočnicom, promjer 3 mm | kom | 2
6 | Umetak, Maryland disektor, promjer 3 mm | kom | 1
7 | Umetak, zakrivljene škarice | kom | 1
8 | Umetak, Clutch hvataljka | kom | 2
9 | Monopolarna " L " kukica, duljine minimalno 330 mm | kom | 2
10 | Helikalni obturator, duljine 75 mm | kom | 4
11 | Brtva, jednokratna,za troakar promjera 3 mm, sterilna | kut | 1
12 | Izolirana vanjska košuljica, za sve promjere mikro laparaskopskih instrumenata | kom | 4
13 | Obturator, promjera 3 mm, piramidalni, duljine minimalno 95 mm, višekratan, materijal acetalni kopolimer u kombinaciji s nehrrđajućim čelikom | kom | 1
14 | Kanila troakara, promjera 3 mm, duljine minimalno 95mm, višekratna, kompatibilna sa jednokratnim valvulama,materijal acetalni kopolimer u kombinaciji sa PEEK termoplastikom | kom | 1
15 | Sterilna valvula za troakar promjera 3 mm, jednokratan | kom | 1
16 | Retraktor tkiva, promjer 3 mm,radne dužine minimalno 275 mm, materijal nehrđujaći čelik, PEEK termoplastika,nitinol,gumica od tekućieg silikona, prilikom zatvaranja poprima oblik pereca | kom | 1
1-16 | UKUPNO:
1-16 | PDV:
1-16 | SVEUKUPNO: