## List1
TROŠKOVNIK S OPISOM PREDMETA NABAVE Grupa 1. Električni kabeli
Predmet nabave: Elektromaterijal jake struje
Evidencijski broj nabave: 5.1.5./2021
Klasa:
Red. broj | OPIS | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a (KN) | Ukupno bez PDV-a (KN) | Iznos PDV-a | Ukupno s PDV-om | Kataloški broj/oznaka | Proizvođač i zemlja porijekla
1 | Kabel NYM-J (PGP) 3x1,5 mm² | m | 1100
2 | Kabel NYM-J (PGP) 5x1,5 mm² | m | 300
3 | Kabel NYM-J (PGP) 3x2,5 mm² | m | 1200
4 | Kabel NYM-J (PGP) 5x2,5 mm² | m | 400
5 | Kabel NYM-J (PGP) 3x4 mm² | m | 100
6 | Kabel NYM-J (PGP) 5x4 mm² | m | 50
7 | Kabel H03VV-F (PP-L) 3x0,75 mm² | m | 200
8 | Kabel H03VV-F (PP-L) 3x1,5 mm² | m | 300
9 | Kabel H03VV-F (PP-L) 3x2,5 mm² | m | 200
10 | Kabel H03VV-F (PP-L) 5x2,5 mm² | m | 100
11 | Kabel NYY-J (PP00y) 5x6 mm² | m | 50
12 | Kabel NYY-J (PP00y) 5x10 mm² | m | 50
13 | Kabel NYY-J (PP00y) 5x16 mm² | m | 50
14 | Vodič H05V-K (P/F) 1,5 mm² | m | 200
15 | Vodič H05V-K (P/F) 2,5 mm² | m | 200
16 | Vodič H05V-K (P/F) 4 mm² | m | 100
17 | Vodič H05V-K (P/F) 6 mm² | m | 100
18 | Vodič H05V-K (P/F) 10 mm² | m | 50
19 | Vodič H05V-K (P/F) 16 mm² | m | 50
20 | Vodič H05V-U (P) 1 mm² | m | 100
21 | Bakreno uže Cu 50 mm² | m | 100
22 | Pocinčana traka FeZn 25x4 mm | kg | 50
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Sveukupno :
Napomena:
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
| datum i mjesto |  | MP |  | potpis ovlaštene osobe ponuditelja