## Sheet1
TROŠKOVNIK s opisom predmeta nabave – obrazac
Predmet javne nabave: Reagensi za kemijsku analizu urina
Evidencijski broj nabave: 23/2016 E-BV
Kl.406-01/16-01/97
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirna količina / jednogod.potrebe | Jednična cijena kn bez PDV-a | Ukupno kn bez PDV-a | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni nazv i kataloška oznaka proizvoda | Ponuđeno pakiranje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | cobas® DNA Sample Preparation Kit; 24 Test | kom | 6
2 | Microwell Plate + sealing film; 50 pieces | kom | 1
3 | cobas® KRAS Mutation 24 Test | kom | 3
4 | LightMix Kit NRAS 12-13,59-61,117,146 and KRAS 117, 146 | kom | 7
5 | LightCycler Uracil-DNA Glycosylase (UNG) | kom | 7
Ukupno
PDV %
Sveukupno
UREĐAJ KOJI SE DAJE na korištenje za vrijeme trajanja ugovora o nabavi potrošnog materijala:
1 kom RT-PCR instrument slijedećih karakteristika:
- zatvoreni sustav za testiranje RAS onkoloških mutacija
- mora imati mogućnost otvorenog kanala
- mogućnost testiranja onkoloških mutacija iz parafinskih blokova ili plazme
- mora imati zatvoreni software za IVD kitove za testiranje onkoloških mutacija koji sam generira rezultate, bez dodatne analize.
Uređaj bi se nalazio u molekularnom laboratoriju, lokalitet Firule, Spinčićeva 1.
Uvjet:
1. | Izdavanje potvrde o ispravnosti rada instrumenta
2 | Redovito godišnje servisiranje i umjeravanje od ovlaštenog servisera uz certifikat. Moraju biti uključeni svi troškovi servisa, preventivnog održavanja, rezervnih djelova i potrošnog materijala (lampe, cijevčice i dr.), radni sati kao i eventualni putni troškovi servisera, te izdavanje certifikata o ispravnosti uređaja.
pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja